## Sheet1
编号 | 中文名称 | 其他语言名称 | 中文介绍 | 中文语音 | 其他语言介绍 | 其他语言语音
m_id | m_ch_name | m_en_name | m_ch_txt | m_ch_voice | m_en_txt | m_en_voice
100 | 线缆链接情况
101 | 温度表
102 | 湿度表
103 | 一号发电机开关柜断路器
104 | 二号发电机开关柜断路器
105 | 三号发电机开关柜断路器
106 | 四号发电机开关柜断路器
107 | 高压区域房门
108 | 熔断器把手工具
111 | 熔断器
112 | powersun-s3电池电压
113 | powersun-s3电池电流
114 | powersun-s3控母电压
115 | powersun-s3控母电流
116 | 指针式直流电流
117 | 指针式控母电压
118 | 断路器2QF
119 | 辅助400v电源
120 | 控母电源1
121 | 控母电源2
122 | 控母电源3
123 | 高压室开关控制柜电源
124 | 控母电源4
125 | 燃机控制柜综合测量模块
126 | 24v电源断路器
127 | 市电及燃机控制柜进线电源
302 | 柜门
303 | 故障
304 | 备用
305 | 24v电源
306 | 并网
307 | 报警
308 | 显示屏
309 | AGC模块开关
310 | 急停
311 | 故障复位
312 | 电压调节
313 | PLC
314 | 交换机
315 | 断路器QF1
316 | 断路器QF3
317 | 断路器QF4
318 | 断路器QF5
319 | 断路器QF6
320 | 断路器QF10
321 | 低压室照明
322 | 高压室照明
402 | 柜门
403 | 故障
404 | 备用
405 | 24v电源
406 | 并网
407 | 报警
408 | 显示屏
409 | AGC模块开关
410 | 急停
411 | 故障复位
412 | 电压调节
413 | 综合测量模块
414 | AGC模块频率
415 | AGC模块电压
416 | AGC模块title
417 | 远程本地控制旋钮
505 | 2号发电机24v电源
513 | 2号发电机综合测量模块
605 | 3号发电机24v电源
613 | 3号发电机综合测量模块
705 | 4号发电机24v电源
713 | 4号发电机综合测量模块
902 | 1号燃气机管路连接处
903 | 2号燃气机管路连接处
904 | 3号燃气机管路连接处
905 | 总进气阀门
906 | 1-3#总阀门
907 | 1#燃气机进气阀门
908 | 2#燃气机进气阀门
909 | 3#燃气机进气阀门
1002 | 1号燃气机1号进气压力表
1003 | 1号燃气机2号进气压力表
1004 | 1号燃气机3号进气压力表
1005 | 进气压力表1的查看按钮
1006 | 进气压力表2的查看按钮
1007 | 进气压力表3的查看按钮
1008 | 调压阀的护罩
1009 | 调压阀的拉杆
1010 | 调压阀的球阀
1011 | 调压阀
1012 | 控制电源钥匙
1013 | 电源转接箱1开关
1014 | 电源转接箱2开关
1015 | 电源转接箱3开关
1016 | 电源转接箱4开关
1017 | 发电机显示屏
1018 | 燃气机控制选择
1019 | 怠速、额定选择开关
1020 | 发电机1功率
1021 | 发电机1发电量
1022 | 发电机1电池电压
1023 | 发电机1运行时长
1024 | 发电机1转速
1028 | 发电机1频率
1029 | 发电机1电流
1033 | 发电机1缸套水温
1034 | 发电机1蓄电池电压
1035 | 发电机1预润滑油泵压力
1038 | 发电机1空滤
1039 | 发电机1冷却水管
1040 | 发电机1油尺
1102 | 2号燃气机1号进气压力表
1103 | 2号燃气机2号进气压力表
1104 | 2号燃气机3号进气压力表
1120 | 发电机2功率
1121 | 发电机2发电量
1122 | 发电机2电池电压
1123 | 发电机2运行时长
1124 | 发电机2转速
1128 | 发电机2频率
1129 | 发电机2电流
1133 | 发电机2缸套水温
1134 | 发电机2蓄电池电压
1135 | 发电机2预润滑油泵压力
1138 | 发电机2空滤
1139 | 发电机2冷却水管
1140 | 发电机2油尺
1202 | 3号燃气机1号进气压力表
1203 | 3号燃气机2号进气压力表
1204 | 3号燃气机3号进气压力表
1220 | 发电机3功率
1221 | 发电机3发电量
1222 | 发电机3电池电压
1223 | 发电机3运行时长
1224 | 发电机3转速
1228 | 发电机3频率
1229 | 发电机3电流
1233 | 发电机3缸套水温
1234 | 发电机3蓄电池电压
1235 | 发电机3预润滑油泵压力
1238 | 发电机3空滤
1239 | 发电机3冷却水管
1240 | 发电机3油尺
1302 | 显示屏
1303 | 远程本地控制旋钮
1304 | 开关柜链接控制上
1305 | 开关柜链接控制下
1306 | 电流表1
1307 | 电流表2
1308 | 电流表3
1309 | 电压表
1310 | 摇把控制端路器
1402 | 显示屏
1404 | 开关柜链接控制上
1405 | 开关柜链接控制下
1502 | 显示屏
1504 | 开关柜链接控制上
1505 | 开关柜链接控制下
1602 | 显示屏
1604 | 开关柜链接控制上
1605 | 开关柜链接控制下
1702 | 显示屏
1704 | 开关柜链接控制上
1705 | 开关柜链接控制下
1802 | 显示屏
1803 | 开关柜链接控制上
1804 | 开关柜链接控制下
2002 | 显示屏
2004 | 开关柜链接控制上
2005 | 开关柜链接控制下
2202 | 显示屏
2204 | 开关柜链接控制上
2205 | 开关柜链接控制下
2206 | 电压表
2207 | 摇把控制端路器
2302 | 摇把
2303 | VFD房变频传动单元摇把
2304 | 10kv房间旋钮钥匙
2305 | 10kv房旋转杆
2402 | cdp屏幕
2501 | 控制柜门
2502 | S1
2503 | S2
2504 | S3
2505 | plc灯组1
2506 | plc灯组2
2507 | ui灯
2508 | 断路器QF1
2509 | 断路器QF2
2510 | 断路器QF3
2511 | 断路器QF4
2512 | 断路器QF5
2513 | 断路器QF6
2514 | KA1
2515 | 插线板指示灯
2516 | 风机
2517 | 检修插线板电源指示灯
2601 | 合断路器Q1
2602 | 合断路器QF1
2603 | 合断路器QF2
2701 | 熔断隔离刀闸Q1001
2702 | 断路器Q1002
2703 | 断路器Q1003
2704 | 断路器Q1041
2705 | 断路器Q1042
2706 | 断路器Q1043
2707 | 断路器Q1071
2708 | 断路器Q1072
2709 | 断路器Q5001
2710 | 断路器Q5002
2711 | 断路器Q5003
2712 | 断路器Q5004
2713 | 断路器Q5031
2714 | 断路器Q5032
2715 | 变频传动单元控制柜指示灯
2716 | 变频传动单元控制柜操作面板
2717 | 控制柜按钮supplyoff
2718 | 急停按钮
2719 | emergency指示灯
2720 | 接地开关
2721 | 控制柜按钮supplyoff
2800 | 1#进线柜
2801 | 合闸指示灯
2802 | 分闸指示灯
2803 | 备用指示灯
2804 | 储能指示灯
2805 | 远程本地切换旋钮
2806 | 分闸合闸切换旋钮
2807 | 储能旋钮
2808 | 三相指示灯A
2809 | 三相指示灯B
2810 | 三相指示灯C
2811 | 进电电源
2812 | 隔离开关
2813 | 储能开关
2814 | 分闸开关
2815 | 合闸开关
2816 | 真空断路器
2817 | 真空断路器
2901 | 分合闸开关
2902 | 手车
2903 | 手车摇把
2904 | 左边拉手
2905 | 右边拉手
2906 | 地刀
2907 | 地刀摇把
2908 | 柜门
2909 | 分合闸指示灯
3002 | 联络柜的摇把断路器
4001 | 吸入压帽
4002 | 吸入压盖
4003 | 弹簧固定座
4004 | 弹簧
4005 | 阀盘
4007 | 手柄工具2
4009 | 摇入类工具
4011 | T形工具
4012 | 阀座拔出器
4013 | 阀座1（排出）
4014 | 阀座2（吸入）
4015 | 阀盘（排出）
4016 | 弹簧（排出）
4017 | 压盖（排出）
4018 | 压帽（排出）
4019 | 卡箍1
4020 | 卡箍2
4021 | 柱塞压帽
4022 | 胶圈
4023 | 柱塞
4024 | 盘根组件
4027 | 旋碟阀1
4028 | 旋碟阀2
4029 | 旋塞阀
4032 | 柱子工具
4033 | 柱塞顶入工具
5001 | 电线接口1
5002 | 电线接口2
5003 | 电线接口3
5004 | 电线接口4