## Sheet1
编号 | 步骤 | item编号 | 检查状态 | 检查条件 | 中文描述 | 中文语音 | 英文描述 | 英文语音
m_index | m_step | m_id | m_state | m_condition | m_ch_txt | m_ch_voice | m_en_txt | m_en_voice
1 | 1 | 2601 | on |  | 在十千伏控制房中找到低压配电柜1，合并断路器Q1 | debug_s17_step_c_ 1 | Find low voltage switchboard in 10KV control room. Combine with circuit breaker Q1. | debug_s17_step_ce_ 1
2 | 2 | 2602 | on |  | 合并断路器QF1 | debug_s17_step_c_ 2 | Combine circuit breaker QF1 | debug_s17_step_ce_ 2
3 | 3 | 2603 | on |  | 合并断路器QF2 | debug_s17_step_c_ 3 | Combine circuit breaker QF2 | debug_s17_step_ce_ 3
4 | 4 | 2517 | on |  | 在VFD房间找到综合控制柜，查看柜门上的电源指示灯是否点亮 | debug_s17_step_c_ 4 | Find the integrated control cabinet in VFD room and check whether the power indicator light on cabinet door is on. | debug_s17_step_ce_ 4