## Sheet1
编号 | 步骤 | item编号 | 检查状态 | 检查条件 | 中文描述 | 中文语音 | 英文描述 | 英文语音
m_index | m_step | m_id | m_state | m_condition | m_ch_txt | m_ch_voice | m_en_txt | m_en_voice
1 | 1 | 100 | leve1 |  | 确认线缆链接情况是否连接正确顺序正确 | debug_s1_step_c_ 1 | Confirm that the cable links are connected in the correct order | debug_s1_step_ce_ 1
2 | 2 | 101 | 23¦28 |  | 确认温度表是否在23到28度之间和湿度表值是否在25%到30% | debug_s1_step_c_ 2 | Confirm whether the thermometer is between 23 and 28 degrees and the hygrometer is between 25 and 30 | debug_s1_step_ce_ 2
3 | 2 | 102 | 25¦30
4 | 3 | 103 | 2 |  | 查看一到四号发电机开关柜断路器是否断开 | debug_s1_step_c_ 3 | Check whether the circuit breaker in the switch cabinet of generator 1 to 4 is disconnected or not | debug_s1_step_ce_ 3
5 | 3 | 104 | 2
6 | 3 | 105 | 2
7 | 3 | 106 | 2
8 | 4 | 107 | off |  | 高压区域房门是否关闭 | debug_s1_step_c_ 4 | Whether the door of high pressure area is closed | debug_s1_step_ce_ 4
9 | 5 | 108 | on |  | 熔断器把手工具箱是否有工具 | debug_s1_step_c_ 5 | Whether the fuse holder toolbox is available | debug_s1_step_ce_ 5