## Sheet1
编号 | 中文名称 | 其他语言名称 | 中文介绍 | 中文语音 | 其他语言介绍 | 其他语言语音
m_id | m_ch_name | m_en_name | m_ch_txt | m_ch_voice | m_en_txt | m_en_voice
100 | 线缆链接情况 | Cable link status
101 | 温度表 | Thermometer
102 | 湿度表 | Humid-meter
103 | 一号发电机开关柜断路器 | Generator 1 switchgear circuit breaker
104 | 二号发电机开关柜断路器 | Generator 2 switchgear circuit breaker
105 | 三号发电机开关柜断路器 | Generator 3 switchgear circuit breaker
106 | 四号发电机开关柜断路器 | Generator 4 switchgear circuit breaker
107 | 高压区域房门 | High pressure area door
108 | 熔断器把手工具 | Fuse holder tool
111 | 熔断器 | Fuse
112 | powersun-s3电池电压 | powersun-s3 battery voltage
113 | powersun-s3电池电流 | powersun-s3 battery current
114 | powersun-s3控母电压 | powersun-s3 control bus voltage
115 | powersun-s3控母电流 | powersun-s3 control bus current
116 | 指针式直流电流 | Needle direct current
117 | 指针式控母电压 | Needle control bus voltage
118 | 断路器2QF | Breaker 2QF
119 | 辅助400v电源 | Auxiliary 400v power
120 | 控母电源1 | Control bus power 1
121 | 控母电源2 | Control bus power 2
122 | 控母电源3 | Control bus power 3
123 | 高压室开关控制柜电源 | High voltage room switch control cabinet power supply
124 | 控母电源4 | Control bus power 4
125 | 燃机控制柜综合测量模块 | Integrated measurement module of gas turbine control cabinet
126 | 24v电源断路器 | 24v power breaker
127 | 市电及燃机控制柜进线电源 | Power supply of city power and gas turbine control cabinet
302 | 柜门 | Cabinet door
303 | 故障 | Fault
304 | 备用 | Standby application
305 | 24v电源 | 24v power
306 | 并网 | Synchronization
307 | 报警 | Alarm
308 | 显示屏 | Display screen
309 | AGC模块开关 | AGC module switch
310 | 急停 | Emergency stop
311 | 故障复位 | Fault reset
312 | 电压调节 | Voltage adjustment
313 | PLC | PLC
314 | 交换机 | Interchanger
315 | 断路器QF1 | Breaker QF1
316 | 断路器QF3 | Breaker QF2
317 | 断路器QF4 | Breaker QF3
318 | 断路器QF5 | Breaker QF4
319 | 断路器QF6 | Breaker QF5
320 | 断路器QF10 | Breaker QF10
321 | 低压室照明 | Lower pressure room lighting
322 | 高压室照明 | High pressure room lighting
402 | 柜门 | Cabinet door
403 | 故障 | Fault
404 | 备用 | Standby application
405 | 24v电源 | 24v power
406 | 并网 | Synchronization
407 | 报警 | Alarm
408 | 显示屏 | Display screen
409 | AGC模块开关 | AGC module switch
410 | 急停 | Emergency stop
411 | 故障复位 | Fault reset
412 | 电压调节 | Voltage adjustment
413 | 综合测量模块 | Integrated measurement module
414 | AGC模块频率 | AGC module frequency
415 | AGC模块电压 | AGC module voltage
416 | AGC模块title | AGC module title
417 | 远程本地控制旋钮 | Remote local control knob
505 | 2号发电机24v电源 | Generator 2 24v power supply
513 | 2号发电机综合测量模块 | Generator 2 integrated measurement module
605 | 3号发电机24v电源 | Generator 3 24v power supply
613 | 3号发电机综合测量模块 | Generator 3 integrated measurement module
705 | 4号发电机24v电源 | Generator 4 24v power supply
713 | 4号发电机综合测量模块 | Generator 4 integrated measurement module
902 | 1号燃气机管路连接处 | Gas turbine 1 pipe joint
903 | 2号燃气机管路连接处 | Gas turbine 2 pipe joint
904 | 3号燃气机管路连接处 | Gas turbine 3 pipe joint
905 | 总进气阀门 | Main inlet valve
906 | 1-3#总阀门 | 1-3# main valve
907 | 1#燃气机进气阀门 | 1# gas engine inlet valve
908 | 2#燃气机进气阀门 | 2# gas engine inlet valve
909 | 3#燃气机进气阀门 | 3# gas engine inlet valve
1002 | 1号燃气机1号进气压力表 | Gas engine 1 Manifold pressure gauge 1
1003 | 1号燃气机2号进气压力表 | Gas engine 1 Manifold pressure gauge 2
1004 | 1号燃气机3号进气压力表 | Gas engine 1 Manifold pressure gauge 3
1005 | 进气压力表1的查看按钮 | Check button of manifold pressure gauge 1
1006 | 进气压力表2的查看按钮 | Check button of manifold pressure gauge 2
1007 | 进气压力表3的查看按钮 | Check button of manifold pressure gauge 3
1008 | 调压阀的护罩 | The cover of pressure regulating valve
1009 | 调压阀的拉杆 | The tension rod of pressure regulating valve
1010 | 调压阀的球阀 | The ball valve of pressure regulating valve
1011 | 调压阀 | Pressure regulating valve
1012 | 控制电源钥匙 | Control power key
1013 | 电源转接箱1开关 | Power adapter 1 switch
1014 | 电源转接箱2开关 | Power adapter 2 switch
1015 | 电源转接箱3开关 | Power adapter 3 switch
1016 | 电源转接箱4开关 | Power adapter 4 switch
1017 | 发电机显示屏 | Generator display
1018 | 燃气机控制选择 | Gas engine control selection
1019 | 怠速、额定选择开关 | Idle， rated selector switch
1020 | 发电机1功率 | Generator 1 power
1021 | 发电机1发电量 | Generator 1 generating capacity
1022 | 发电机1电池电压 | Generator 1 battery voltage
1023 | 发电机1运行时长 | Generator 1 running time
1024 | 发电机1转速 | Generator 1 rotate speed
1028 | 发电机1频率 | Generator 1 frequency
1029 | 发电机1电流 | Generator 1 current
1033 | 发电机1缸套水温 | Generator 1 cylinder liner water temperature
1034 | 发电机1蓄电池电压 | Generator 1 accumulator voltage
1035 | 发电机1预润滑油泵压力 | Generator 1 prefabricating oil pump pressure
1038 | 发电机1空滤 | Generator 1 air filter
1039 | 发电机1冷却水管 | Generator 1 cooling water pipe
1040 | 发电机1油尺 | Generator 1 oil gauge
1102 | 2号燃气机1号进气压力表 | Gas engine 2 Manifold pressure gauge 1
1103 | 2号燃气机2号进气压力表 | Gas engine 2 Manifold pressure gauge 2
1104 | 2号燃气机3号进气压力表 | Gas engine 2 Manifold pressure gauge 3
1120 | 发电机2功率 | Generator 2 power
1121 | 发电机2发电量 | Generator 2 generating capacity
1122 | 发电机2电池电压 | Generator 2 battery voltage
1123 | 发电机2运行时长 | Generator 2 running time
1124 | 发电机2转速 | Generator 2 rotate speed
1128 | 发电机2频率 | Generator 2 frequency
1129 | 发电机2电流 | Generator 2 current
1133 | 发电机2缸套水温 | Generator 2 cylinder liner water temperature
1134 | 发电机2蓄电池电压 | Generator 2 accumulator voltage
1135 | 发电机2预润滑油泵压力 | Generator 2 prefabricating oil pump pressure
1138 | 发电机2空滤 | Generator 2 air filter
1139 | 发电机2冷却水管 | Generator 2 cooling water pipe
1140 | 发电机2油尺 | Generator 2 oil gauge
1202 | 3号燃气机1号进气压力表 | Gas engine 3 Manifold pressure gauge 1
1203 | 3号燃气机2号进气压力表 | Gas engine 3 Manifold pressure gauge 2
1204 | 3号燃气机3号进气压力表 | Gas engine 3 Manifold pressure gauge 3
1220 | 发电机3功率 | Generator 3 power
1221 | 发电机3发电量 | Generator 3 generating capacity
1222 | 发电机3电池电压 | Generator 3 battery voltage
1223 | 发电机3运行时长 | Generator 3 running time
1224 | 发电机3转速 | Generator 3 rotate speed
1228 | 发电机3频率 | Generator 3 frequency
1229 | 发电机3电流 | Generator 3 current
1233 | 发电机3缸套水温 | Generator 3 cylinder liner water temperature
1234 | 发电机3蓄电池电压 | Generator 3 accumulator voltage
1235 | 发电机3预润滑油泵压力 | Generator 3 prefabricating oil pump pressure
1238 | 发电机3空滤 | Generator 3 air filter
1239 | 发电机3冷却水管 | Generator 3 cooling water pipe
1240 | 发电机3油尺 | Generator 3 oil gauge
1302 | 显示屏 | Display screen
1303 | 远程本地控制旋钮 | Remote local control knob
1304 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1305 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
1306 | 电流表1 | Amperemeter 1
1307 | 电流表2 | Amperemeter 2
1308 | 电流表3 | Amperemeter 3
1309 | 电压表 | Voltmeter
1310 | 摇把控制端路器 | Crank control end circuit
1402 | 显示屏 | Display screen
1404 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1405 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
1502 | 显示屏 | Display screen
1504 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1505 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
1602 | 显示屏 | Display screen
1604 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1605 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
1702 | 显示屏 | Display screen
1704 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1705 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
1802 | 显示屏 | Display screen
1803 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
1804 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
2002 | 显示屏 | Display screen
2004 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
2005 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
2202 | 显示屏 | Display screen
2204 | 开关柜链接控制上 | Switch cabinet link control up
2205 | 开关柜链接控制下 | Switch cabinet link control down
2206 | 电压表 | Voltmeter
2207 | 摇把控制端路器 | Crank control end circuit
2302 | 摇把 | Crank
2303 | VFD房变频传动单元摇把 | VFD room variable frequency drive unit crank
2304 | 10kv房间旋钮钥匙 | 10kv room knob key
2305 | 10kv房旋转杆 | 10kv room rotating rod
2402 | cdp屏幕 | cdp screent
2501 | 控制柜门 | Control cupboard door
2502 | S1 | S1
2503 | S2 | S2
2504 | S3 | S3
2505 | plc灯组1 | plc lighting sets 1
2506 | plc灯组2 | plc lighting sets 2
2507 | ui灯 | ui light
2508 | 断路器QF1 | Breaker QF1
2509 | 断路器QF2 | Breaker QF2
2510 | 断路器QF3 | Breaker QF3
2511 | 断路器QF4 | Breaker QF4
2512 | 断路器QF5 | Breaker QF5
2513 | 断路器QF6 | Breaker QF6
2514 | KA1 | KA1
2515 | 插线板指示灯 | Panel indicator light
2516 | 风机 | Fan
2517 | 检修插线板电源指示灯 | Repair the power indicator light of the wiring board
2601 | 合断路器Q1 | Close breaker Q1
2602 | 合断路器QF1 | Close breaker QF1
2603 | 合断路器QF2 | Close breaker QF2
2701 | 熔断隔离刀闸Q1001 | Fuse the isolating knife lock Q1001
2702 | 断路器Q1002 | Breaker Q1002
2703 | 断路器Q1003 | Breaker Q1003
2704 | 断路器Q1041 | Breaker Q1041
2705 | 断路器Q1042 | Breaker Q1042
2706 | 断路器Q1043 | Breaker Q1043
2707 | 断路器Q1071 | Breaker Q1071
2708 | 断路器Q1072 | Breaker Q1072
2709 | 断路器Q5001 | Breaker Q5001
2710 | 断路器Q5002 | Breaker Q5002
2711 | 断路器Q5003 | Breaker Q5003
2712 | 断路器Q5004 | Breaker Q5004
2713 | 断路器Q5031 | Breaker Q5031
2714 | 断路器Q5032 | Breaker Q5032
2715 | 变频传动单元控制柜指示灯 | Variable frequency drive unit control cabinet indicator light
2716 | 变频传动单元控制柜操作面板 | variable frequency drive unit control cabinet operating panel
2717 | 控制柜按钮supplyoff | Control cabinet button supplyoff
2718 | 急停按钮 | Emergency stop button
2719 | emergency指示灯 | Emergency indicator
2720 | 接地开关 | Earthling switch
2721 | 控制柜按钮supplyoff | Control cabinet button supplyoff
2800 | 1#进线柜 | 1# inlet cabinet
2801 | 合闸指示灯 | Switch indicator light
2802 | 分闸指示灯 | Spilt indicator light
2803 | 备用指示灯 | Spare indicator light
2804 | 储能指示灯 | Storage indicator light
2805 | 远程本地切换旋钮 | Remote local switching knob
2806 | 分闸合闸切换旋钮 | Tap and close switch knob
2807 | 储能旋钮 | Energy storage knob
2808 | 三相指示灯A | Three phase indicator light A
2809 | 三相指示灯B | Three phase indicator light B
2810 | 三相指示灯C | Three phase indicator light C
2811 | 进电电源 | Into electric power
2812 | 隔离开关 | Disconnecting switch
2813 | 储能开关 | Energy storage switch
2814 | 分闸开关 | Break-brake switch
2815 | 合闸开关 | Closing switch
2816 | 真空断路器 | Vacuum circuit breaker
2817 | 真空断路器 | Vacuum circuit breaker
2901 | 分合闸开关 | Spilt switch
2902 | 手车 | Handcart
2903 | 手车摇把 | Hand crank
2904 | 左边拉手 | Left handshandle
2905 | 右边拉手 | Right handshandle
2906 | 地刀 | Knife
2907 | 地刀摇把 | Knife crank
2908 | 柜门 | Cabinet door
2909 | 分合闸指示灯 | Switch off indicator light
3002 | 联络柜的摇把断路器 | Crank circuit breaker of contact cabinet
4001 | 吸入压帽 | Suction cap
4002 | 吸入压盖 | Suction gland
4003 | 弹簧固定座 | Compressed spring holder base
4004 | 弹簧 | Spring
4005 | 阀盘 | Valve disc
4007 | 手柄工具2 | Handle tool 2
4009 | 摇入类工具 | Rolling tool
4011 | T形工具 | T type tool
4012 | 阀座拔出器 | Valve seat extractor
4013 | 阀座1（排出） | Valve seat 1 ( dsicharge )
4014 | 阀座2（吸入） | Valve seat 2 ( suction )
4015 | 阀盘（排出） | Valve disc ( discharge)
4016 | 弹簧（排出） | Spring (discharge)
4017 | 压盖（排出） | Gland (discharge)
4018 | 压帽（排出） | Press cap (discharge)
4019 | 卡箍1 | Band 1
4020 | 卡箍2 | Band 2
4021 | 柱塞压帽 | Plunger pressure cap
4022 | 胶圈 | Rubber gasket
4023 | 柱塞 | Plunger
4024 | 盘根组件 | Packing components
4027 | 旋碟阀1 | Rotating disc valves 1
4028 | 旋碟阀2 | Rotating disc valves 2
4029 | 旋塞阀 | Plug valve
4032 | 柱子工具 | Tool pillar
4033 | 柱塞顶入工具 | Plunger jacking tool