## Sheet1
项目开发优化内容统计
序号 | 优化内容 | 优化描述 | 备注
一、单点优化
1 | 线径的选取 | 线径选取箭头应增加循环功能，并保留左右箭头，只保留4/2.5/0.5三种线径 | 需要肉眼可明显区分线径大小 | o
2 | 线色的选取 | 颜色为黄、绿、红、蓝、黄绿色5种。 |  | o
3 | 接点的选取 | 接点的选取采用3种颜色，1）可接点：绿；2）手柄射线移动但还未选取时：淡蓝色(同手柄射线色)；3）选中时：红色。选中后，手柄振动 |  | X
4 | 接点的选取 | 当要选择2时，但错误地选择了3，再直接选取2即可完成修改 |  | X
| 接点的选取 | 选择为拆线模式之后，有明确的提示现在是拆线模式，以防误操作 | 在手柄上显示拆线中 | o
5 | 模型 | CT模型接点标签同电压互感器PT模型：白色大字，位置不变 |  | 3d
6 | 模型 | 各表的表盖要加上，揭开和盖上表盖时，手柄需要振动 | 刚开始进去需要手动揭开表盖，结束需要手动再装上，视为整个流程完成
7 | 模型 | 柜体外表面一次图需要更正 |  | 3d
8 | 模型 | 开柜门的门把手的范围需要扩大，无需蹲下拉把手 | 只是响应区域增加，不涉及到把手模型修改 | o
9 | 模型 | 增加黄绿相间的线的颜色 |  | o
10 | 模型 | 2.5与4平方毫米的线要能用肉眼分开，可以将2.5的线的模型的粗细改小，或通过改模型颜色来区分，比如4：高亮黄，2.5普通黄 | 优先使用改小模型的粗细实现 | o
11 | 模型 | 接地排上面需要再多两个（1个？）接地端子 | 暂时一个端口 | X
12 | 模型 | 高供高计的表需要取消没有接线的端子的铜片 |  | ?
13 | 模型 | 高供高计的终端表需要取消没有接线的端子的铜片 |  | ?
| 模型 | 高供低计场景，三个穿芯电流互感器位于上方，零线位于下方，接线不采用铜排，采用剥线方式。互感器位置和接线盒位置参见照片 |  | ?
| 删除某处的接线 | 高供低计删除那3根1S2至接地的线，但是要保留地排 |  | ?
14 | 模型及接线 | 高供高计RS485端子模型有一组，需要改模型，并增加能接线的功能，接27、28端子（端子上方有明显的颜色标示），使用0.5平方橙、蓝单芯线 |  | ?
15 | 模型及接线 | 高供低计RS485端子模型有两组，需要改模型，并增加能接线的功能，接27、28端子（端子上方有明显的颜色标示），使用0.5平方橙、蓝单芯线 |  | ?
| 增加部分错误接线的可能和模型 | 接线盒至电表处，允许接线盒的A，B，C项的电压和电流端子与电表/终端的对应相位可以任意互联。同相的电表和终端允许随意互联。跨相的连接不考虑。 |  | o
16 | 增加部分错误接线的可能和模型 | 高供高计的两只电流互感器至接线盒A\B\C电流槽的接线可以任意连接，但可以不错接到电压槽上面去（为后续的错误接线准备），即：4根线之间可以任意接
17 | 增加部分错误接线的可能和模型 | 高供高计的两只电压互感器至接线盒A\B\C电压槽的接线可以任意连接，但可以不错接到电流槽上面去（为后续的错误接线准备），即：3根线之间可以任意接
18 | 增加部分错误接线的可能和模型 | 高供低计的三只电流互感器至接线盒A\B\C电流槽的接线可以任意连接，但可以不错接到电压槽上面去（为后续的错误接线准备），即：6根线之间可以任意接
19 | 增加部分错误接线的可能和模型 | 高供高计的三只电压互感器至接线盒A\B\C电压槽的接线可以任意连接，但可以不错接到电流槽上面去（为后续的错误接线准备），即：4根线之间可以任意接
20 | 功能增加 | 增加新手引导，引导用户完成一次走动，一次接线（包括选择线材），一次拆线，一次开关柜门，一次关闭电表盖子
| 功能增加 | 训练模式增加“重新开始”，“完成”。用户点击“完成”之后判定是否成功，如果成功，弹出气泡告知用户成功。如果有接线错误，弹出气泡罗列出错误的相关项，用户可继续进行操作，并再次点击“完成”，依此循环。 |  | o
21 | 功能增加 | 培训模式增加“暂停/继续”和“重新开始” |  | o
| 功能面板 | 所有的功能面板，选择在柜体的左侧与柜体现成90°到120°的夹角，方便用户进行选择。 |  | o
二、模式细化
1 | 培训模式 | 方案介绍：固化所有正确的接线、正确的顺序，以语音+文字引导的方式展示出来，用户提供文字脚本，并设置培训暂停功能，用户要求的接线顺序是：1）先互感器测，再表侧；2）具体为：后续根据用户脚本来。
|  | 具体细化： 1）文字加语音引导（文字泡放置在与柜体垂直的左侧）； 2）增加器件认知环节：器件名称显示、高亮显示文本、导线线径提示（每种线只提示1各地方，线径）； 3）按照脚本顺序模拟接线； 4）自动完成所有正确的接线； |  | o
2 | 训练模式 | 通过文字罗列出来这所有的提示内容(这就要用户提供罗列的脚本)，完成训练后需要测评并指出错误的地方和应该正确的接线，可以闪亮显示。 | 这一点需要再次向用户明确，但尽量不要太繁琐与复杂，免得到时候程序实现不了。
3 | 故障排查模式 | 用户提供脚本，只做高供高计的故障排查。 |  | o
4 | 新手引导模式 | 增加新手引导，引导用户完成一次走动，一次接线（包括选择线材），一次拆线，一次开关柜门